一、项目概况

1、项目名称：黄冈师范学院西校区供水系统升级改造工程

2、建设地点：黄冈师范学院西校区内

3、工期要求：合同签订后60个日历天

4、工程预算：213.828684万元

二、项目内容：

（1）本项目需新增加水泵房一处，包含3台有效容积50立方米的不锈钢水箱（含土建基础，钢制基础等配套），不锈钢多级泵3台，1套变频给水控制给水系统；

（2）水泵房土建施工，水泵内不锈钢管网施工，与供水系统相关的电气施工；

（3）室外供水环网，阀门井，室外管网与室内供水主管网连接，室外管网与室内消防管网连接（室内外分界线：建筑物出墙一米）；

（4）室外路面切割、开挖、渣土转运、管道敷设、回填等配套工程；

（5）阀门井、管道井的施工；

（6）配套零星砌体拆除恢复等工程。

承包方式：施工总承包

三、工程计量及计价的依据

1．根据上海电子工程设计研究院有限公司设计方案图纸计算；

2.本清单执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.本清单执行鄂建办[2018]27号[关于发布《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》等8项定额的通知]文件及相关规范；

4.本工程综合清单形式，执行《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》鄂建办[2019]93号，本工程计税方式按一般计税方式，增值税率9%；

5.按鄂建[2020]42号文《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》执行计取人工调整；

6.材料价格按黄冈市黄州区2021年4月期信息价及市场价计算。

7、工程量清单量

工程量清单详见本工程招标工程量清单

8、工程暂列金

工程暂列金详见工程量清单

四、施工主材要求

工程量清单材料和工程设备技术要求中如果出现了品牌、规格或产地，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列的材料、产地和工程设备技术参数，采购相当于或高于所列技术标准的材料、产地和工程设备。此外，中标人须在施工前提供样品，经校方认可后采购使用，样品留存备查。

五、技术要求

1、供应商能够充分且清晰的理解项目状况；

2、供应商须具备科学的施工部署、合理的施工方案、可行性强的施工方法；

3、供应商须提供符合项目实际的施工进度计划、劳动力安排计划、施工总平面布置图、拟投入的主要施工机械计划等计划；

4、供应商须具有科学合理的确保工期、工程质量、安全生产、文明施工的技术组织措施；

5、供应商须具备与其他相关方的协调、配合措施。

六、商务要求

1、供应商须配备完备的项目组成员，包括但不限于：项目经理、技术负责人、八大员等；

2、拟派项目经理、技术负责人须完成过类似业绩、获得过奖项；

3、供应商须具有效履行合同的相应能力；

4、供应商须具有“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”等认证证书。

七、验收标准

竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。供应商为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

八、其他要求

提供中标履约承诺书（格式要求详见本项目采购文件第六章相关格式要求）。