# 第三章 采购需求

## 一、项目概述及简介

1、项目背景

华中科技大学同济医学院附属协和医院病理科为国家住院医师规范化培训重点专业基地，国家病理质控中心（PQCC）区域中心实验室，体外诊断试剂研发湖北省中试基地，湖北省改善医疗服务行动计划示范科室，湖北省病理专科联盟牵头单位。

随着病理信息化以及病理科多院区内部管理需求的不断发展，为了契合科室作为病理中心的职责，亟需建设一套全新的数智化系统，以提高病理科的整体管理水平和临床服务质量。本次项目建设系统需支持覆盖多院区病理科的数字化阅片和会诊，实现物理切片数字信息化，建立数字病理图像数据库，为教学、培训及科研提供数字切片数据基础。同时需实现病理科PCR平台、荧光原位杂交平台、一代测序及二代测序平台等分子诊断全流程质控管理，提升实验流程的规范性与准确性，需实现实验数据记录电子化。此外，需实现病理科CNAS ISO15189多维度管理信息化，以满足病理科的现代化发展需求。

建立数字化智慧病理科，实现全面、安全、高效病理数据及关联数据整合，开展病理云服务，方便患者，同时通过远程病理会诊、远程病理质控、远程病理教学、整合AI系统接口服务等，建立培训考核智能系统，整合临床、教学、科研数字资源，为病理数据院外互联互通、院内数据共享及医嘱闭环管理搭建平台，助力医院电子病历评级7级、8级水平。

2、	国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

[1] 《关于推动公立医院高质量发展的意见》；

[2]《临床技术操作规范 病理学分册》= 蓝皮书；

[3]《三级医院评审标准（2022年版）》；

[4]《病理专业医疗质量控制指标（2024年版）》国卫办医函〔2024〕150号；

[5] 中国合格评定国家认可委员会 ISO15189；

[6]《电子病历系统功能规范（试行）》（卫医政发〔2010〕114号）；

[7]《病理科建设与管理指南（试行）》（卫办医政发〔2009〕31号 ）。

## 二、采购清单及要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 要求/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字病理管理平台系统 | 1 | 套 | 满足数字病理管理平台病例管理、教培资源库及考核资源库基座病例数据建设、数字化阅片统一管理及AI系统整合 |
| 2 | 分子诊断全流程质控与信息流程管理系统 | 1 | 套 | 分子病理报告格式化及智能化管理、分子实验步骤自定义管理、样本前处理管理、分子实验流程管理（一代测序实验管理、PCR平台流程管理、FISH平台流程管理、基因重排流程管理、流式细胞流程）、分子质控综合管理 |
| 3 | 病理质控指标智能管理软件 | 1 | 套 | 卫健委病理质控指标溯源及闭环管理、分子病理及数字病理质控指标监控管理、ISO15189相关的试剂耗材相关指标管理 |

## 三、技术服务要求

| 序号 | 主要组件、配件名称 | 功能及技术参数 | 评审标识 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 数字病理管理平台系统 | - 建设病理科专病库：建设包含病理编号、病例提供者、部位、性别、年龄、病史、巨检、诊断要点、病理诊断、鉴别诊断、免疫组化及分子诊断等信息。 | # |
|  |  | - 病例管理首页： - 支持查看待上传、已上传、上传中切片以及上传失败切片的列表。 - 支持查看最新上传切片的病例列表。 - 支持已上传病例的汇总统计或按病例、病例库、亚专科分类等分类统计对应未扫描和已扫描的数字切片的数量。 - 可以查看未完成扫描的病例列表。 | # |
|  |  | - 数字切片图像的上传及控制管理：可从数字切片扫描系统获取并解析数字切片文件，支持将数字切片文件按照切片条码号与系统中的切片进行自动关联绑定，并自动归档到病理系统中与对应病例进行统一存储管理。 | # |
|  |  | - 数字切片文件综合管理： - 可以对数字切片文件进行统一管理，对上传进度统一跟踪。 - 系统可展示待扫描的切片任务，可统计未上传、已上传、已查看、上传失败的切片数量，对上传失败的切片可以重新上传。 | ▲ |
|  |  | - 多级存储管理： - 系统可针对1至3个月的数字切片自动识别并上传到热存储，超过3个月的数据自动归档到温存储。 - 系统可自动删除超过自定义月份的数据，对于有价值的科研或收藏病例的数字切片文件可进行永久保存。 - 系统可在病例超过一定时间加做免疫组化等特检医嘱时，自动调取对应的温数据至热存储，以供及时调用。 | # |
|  |  | - 数字切片图像质控管理，系统可对上传后的数字切片图像进行刀痕、过厚等切片质量评价的质控，如质控未通过，可提示技术员重新扫描并重新上传。 | # |
|  |  | - 亚专科及WHO分类管理： - 可根据肿瘤疾病分类维护对应的亚专科分类和WHO病名分类及对应的ICD-0编码。 - 病例在诊断结束后可以由医生标注对应的亚专科、部位及WHO病名分类，标注后可以根据亚专科分类及病名对病例及数字切片进行检索。 | # |
|  |  | - 诊断标注与统计： - 系统可以提供诊断标注功能，可以对切片进行区域标注并设置对应的标签，可供其他医生学习。 - 提供针对亚专科或具体WHO病名分类的各种分类统计功能，支持根据病理诊断或病例的阴阳性或良恶性进行检索和筛查。 | # |
|  |  | - 可提供移动端数字阅片功能，满足冰冻疑难病例等紧急病例的阅片场景。 | # |
|  |  | - 支持数字切片下载，系统可数字文件的下载拷贝，可由有权限的医生将感兴趣的切片进行拷贝用于其他用途。 | # |
|  |  | - 系统可提供同一个蜡块的不同组学的多张数字切片对照同屏浏览，浏览时可以选择同步或异步浏览，同屏浏览支持最多9张切片。 | ▲ |
|  |  | - 系统在浏览免疫组化、特殊染色、分子病理的数字切片时，可支持直接进行特检结果表型的标注。 | # |
|  |  | - 支持主流厂商设备扫描的数字病理切片格式，通过将不同厂商的数字切片进行整合，实现统一的数字切片浏览。 | # |
|  |  | - 支持整合不同厂家的AI系统，并进行第三方AI页面的调用和展示。 | # |
|  |  | - 收藏管理，可针对病例或切片进行收藏，并提供相关快捷列表管理，如我收藏的病例、我收藏的图像、我的已数字阅片病例等。 | # |
|  |  | - 与现有病理系统数据有效整合管理： - 医生在进行数字阅片时，可通过现有病理系统方便查阅病例信息； - 结合现有病理系统的责任医生分配模块，数字阅片医生可方便查看已经完成数字切片扫描的需要数字阅片的病例列表，灵活安排病理报告发放任务； - 系统提供基于数字切片的定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查，上级医生可对初诊意见及前一级复片意见进行结果评价。 | ▲ |
|  |  | - 支持磁盘剩余容量的监控与预警，支持根据趋势预测存储空间的剩余可用天数。 | # |
|  |  | - 平台运行监控：提供敏感操作日志的记录功能，如用户登录、数据导出。可按照时间段或关键字查询日志。 | # |
|  |  | - 可截取病理数字切片部分图像或全屏图像，也可对数字切片图像进行测量及标注。 | # |
|  |  | - 支持截取病理数字切片部分图像的功能，也支持快捷截取屏幕全屏，截取的图片可下载或删除。可选择截图作为病理图文报告的图像部分用于病理报告发放。 | ▲ |
|  |  | - 同一个病例可列出多个数字切片，并能实时切换显示。 | # |
|  |  | - 提供矩形、圆形、椭圆、多边形、曲线、测量距离、定点等多种方式标注切片并支持再查看、修改和删除，支持对标注区域的水平直径、垂直直径及面积的测量。 | # |
|  |  | - 通过直线测距功能，可实时测量切片两点之间的距离。 | # |
|  |  | - 支持图像调节功能，可根据显示图像的效果调整图像的颜色、亮度、对比度、伽马值。 | # |
|  |  | - 使用1:1模式，快速以最大扫描倍数打开数字切片，操作快捷。 | # |
|  |  | - 数字切片浏览界面与病理诊断录入界面支持在双屏显示，并支持记住上一次打开的屏幕位置。 | # |
|  |  | - 提取病理数字切片缩略图、标签图、概览图，并能通过缩略图导航查看切片。 | # |
|  |  | - 展示当前病例的所有切片列表和切片信息，支持显示未扫描、已扫描、已查看、当前查看的状态并根据颜色区分提示。 | # |
|  |  | - 支持放大镜模式，在放大镜模式下可以通过移动鼠标快速浏览鼠标并以2-16倍实时显示当前鼠标区域。 | ▲ |
|  |  | - 支持自动播放，支持按水平自动播放或者垂直自动播放。浏览数字切片时，支持记录浏览轨迹。 | # |
|  |  | - 数字切片图像解析及上传模块：定制数字切片扫描仪系统接口，解析数字切片文件，并对数字切片图像文件进行上传管理，提供切片数据自动匹配数字切片功能。 | # |
|  |  | - 整合AI系统，提供病人信息接口服务（包括病人基本信息年龄、性别、标本名称等信息用于AI计算），调用AI提供的诊断界面，将AI结果回写到病理报告系统。 | # |
|  |  | - 为数字病理智能考核系统提供基座，需要包含病例及病理诊断信息及数字切片数据。 | # |
|  | 分子诊断全流程质控与信息流程管理系统 | 2.1分子病理报告格式化及智能化书写 |  |
|  |  | 2.1.1定制分子结构化报告模板，支持NGS结构化报告结果动态表格录入和编辑，并支持自动生成打印模板及报告PDF； | # |
|  |  | 2.1.2定制NGS下机数据快速输入模块，支持以单个病理号的方式导入已梳理好的基因位点检测结果表格数据，并匹配至NGS模板。 | # |
|  |  | 2.2实验步骤自定义模块 |  |
|  |  | - 系统支持用户自定义各检测平台的样本制备记录模板并支持特定角色的授权。 | # |
|  |  | - 系统支持用户自定义各检测平台的实验记录模板并支持特定角色的授权。 | ▲ |
|  |  | - 系统支持符合CNSA要求的样本制备、实验过程记录模板的发布与启用。 | # |
|  |  | - 系统支持符合CNSA要求的历史样本制备模版的显示和查看。 | # |
|  |  | - 系统支持符合CNSA要求的历史实验步骤模版的显示和查看。 | # |
|  |  | - 系统支持检测项目关联实验模板。 | # |
|  |  | - 系统支持相同检测平台下的特定检测项目使用不同实验步骤。 | # |
|  |  | - 系统支持相同实验步骤的检测项目列表显示。 | # |
|  |  | - 系统支持将样本制备方式合并到实验记录，可以在实验记录模板内部维护样本制备步骤。 | # |
|  |  | - 系统支持实验记录模板定义可选择公共步骤，且实验步骤可设置为公共步骤模板；用于流式、尿FISH等无需通用的样本制备流程。 | # |
|  |  | - 系统支持实验记录模板定义时的步骤的复用。 | # |
|  |  | - 系统支持实验步骤关联多个设备，且可按设备类型及工作台等条件筛选和选择及实验步骤的默认设备的设置。 | # |
|  |  | - 系统支持实验步骤可关联单个试剂及多个试剂及默认试剂的设置。 | # |
|  |  | - 系统支持查看实验批次汇总记录模板，用于PAD实验过程中查看。 | # |
|  |  | - 系统支持实验批次汇总记录模板的用户自定义排序及字段内容配置。 | # |
|  |  | 2.3开始实验模块 |  |
|  |  | - 系统支持PahQC数据同步。 | # |
|  |  | - 系统支持根据实验状态、检测方法、检测项目和收到日期查询待实验病例，核验实验数据。 | # |
|  |  | - 系统支持直观查看已开始实验病例并支持取消开始实验。 | # |
|  |  | - 系统支持开始实验时，自动生成分子项目号。 | # |
|  |  | - 系统支持展示分子病理各项目单独的分子项目号。 | # |
|  |  | - 系统支持分子项目号的重复判断及分子项目号的修改。 | # |
|  |  | - 系统支持各检测方法中不同人员分组的常用项目组合。 | # |
|  |  | 2.4实验记录批次生成模块 |  |
|  |  | - 系统通过图像化的展示各分子病理号，便捷核对生成各分子实验的批次号。 | ▲ |
|  |  | - 系统支持根据检测方法、收到时间等相关条件查询待生成批次病例。 | # |
|  |  | - 系统支持检测项目根据实验批次进行实验过程的管理。 | # |
|  |  | - 系统直观展示今日批次与未完成批次。 | # |
|  |  | - 系统支持增加分子项目号到未完成的今日批次中。 | # |
|  |  | - 实验记录模板不同的分子项目号不能生成在同一个批次。 | # |
|  |  | - 系统支持实验批次生成错误时，开始实验后的再次修改批次信息，同时处理实验过程记录。 | # |
|  |  | - 系统支持分子项目重复步骤的暂存批次和新批次的处理。 | # |
|  |  | - 系统支持分子项目号生成批次前可更换蜡块号。 | # |
|  |  | - 系统支持实验员生成自己负责的项目批次，批次号通过年月日信息显示的方式便于区分。 | # |
|  |  | - 系统支持将待生成批次病例增加到已有批次。 | # |
|  |  | - 系统支持给实验批次添加特殊备注。 | # |
|  |  | - 系统支持打印各检测项目不同格式的批次过程记录表。 | # |
|  |  | - 系统支持打印个检测项目不同格式的分子项目分片表。 | # |
|  |  | - 系统支持打印各检测平台不同格式的批次操作指引SOP。 | # |
|  |  | - 系统支持打印复杂的二代测试的批次操作指引SOP。 | # |
|  |  | 2.5样本制备管理模块 |  |
|  |  | - PC端系统支持根据检测方法生成及打印的待核酸处理工作表，解决多项目的核酸共用问题。 | ▲ |
|  |  | - PC端系统支持根据检测方法生成切白片处理工作表，解决流式，尿FISH的样本处理问题。 | # |
|  |  | - 支持NGS单独的样本制备流程。 | ▲ |
|  |  | - PAD端支持检测方法中多人操作时的常用项目维护，解决一个检测方法中，多人同时实验，没人负责不同标记物的选择困难问题。 | # |
|  |  | - PAD端样本制备模块支持跳过步骤、重复步骤、终止实验、保存并一下、保存并下一步等。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持多分子项目号共用核酸的数据录入。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持记录样本制备详细步骤。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持样本制备过程中记录真实的操作人、操作时间。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持特殊情况支持拍照记录。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持系统支持样本制备记录查询。 | # |
|  |  | - 系统支持PC端和PAD端均可以查看核酸处理记录和切白片记录。 | # |
|  |  | 2.6一代测序实验管理模块 |  |
|  |  | - PAD端支持一代测序的实验过程管理，可通过可视化的形式展示一代测序各实验节点步骤。 | # |
|  |  | - PAD端支持一代测序的样本制备流程记录及查看。 | # |
|  |  | - PAD端支持自定义显示已授权的一代测序的步骤。 | # |
|  |  | - PAD端支持一代测序TERT基因的单独实验方法配置。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持引物多次稀释后的重复扫描启用。 | # |
|  |  | - PAD端支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号来进行实验流程的数据录入。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持记录每一个步骤的操作人、操作时间。 | # |
|  |  | - PAD端提供核对模块，在每一步实验步骤中的进行单个核对或批量核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验员修改实验记录的权限控制。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持多批次的数据展示。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持一代测序实验流程的重复实验管理，包括后续实验步骤和阴阳控管理。 | # |
|  |  | - 系统支持一代测序实验流程的终止实验管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验流程的跳过步骤管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。 | # |
|  |  | 2.7PCR平台流程管理模块 |  |
|  |  | - PAD端支持PCR的实验过程管理，可通过可视化的形式展示PCR各实验节点步骤。 | # |
|  |  | - PAD端实验流程记录支持PCR的样本制备流程录入及查看。 | # |
|  |  | - PAD端支持自定义显示已授权的PCR实验流程步骤。 | # |
|  |  | - PAD端支持PCR结核基因的单独实验方法配置。 | # |
|  |  | - 系统支持不同检测项目之间的交互认证，如：5基因检测时，结果不确定，通过Kras再次验证。 | # |
|  |  | - PAD端支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号来进行实验流程的数据录入。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持记录每一个步骤的操作人、操作时间。 | # |
|  |  | - PAD端提供核对模块，在每一步实验步骤中的进行单个核对或批量核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验员修改实验记录的权限控制。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持多批次的数据展示。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持一代测序实验流程的重复实验管理，包括后续实验步骤和阴阳控管理。 | # |
|  |  | - 系统支持一代测序实验流程的终止实验管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验流程的跳过步骤管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。 | # |
|  |  | 2.8FISH平台流程管理模块 |  |
|  |  | - PAD端支持FISH的实验过程管理，可通过可视化的形式展示FISH各实验节点步骤。 | ▲ |
|  |  | - PAD端实验流程记录支持FISH的样本制备流程录入及查看。 | # |
|  |  | - PAD端支持自定义显示已授权的FISH实验流程步骤。 | # |
|  |  | - PAD端支持石蜡FISH、尿FISH的单独实验方法配置。 | # |
|  |  | - PAD端支持根据亚专业来进行分组定位。 | # |
|  |  | - PAD端支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号来进行实验流程的数据录入。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持记录每一个步骤的操作人、操作时间。 | # |
|  |  | - PAD端提供核对模块，在每一步实验步骤中的进行单个核对或批量核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验员修改实验记录的权限控制。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持多批次的数据展示。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持FISH实验流程的重复实验管理，包括后续实验步骤和阴阳控管理。 | # |
|  |  | - 系统支持FISH实验流程的终止实验管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验流程的跳过步骤管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。 | # |
|  |  | 2.9基因重排流程管理模块 |  |
|  |  | - PAD端支持基因重排的实验过程管理，可通过可视化的形式展示基因重排各实验节点步骤。 | # |
|  |  | - PAD端实验流程记录支持基因重排的样本制备流程录入及查看。 | # |
|  |  | - PAD端支持自定义显示已授权的基因重排实验流程步骤。 | # |
|  |  | - PAD端系统电子样本加样板支持便捷拖动加入样本号，确保使用过程中比手写更准确更便捷。 | # |
|  |  | - PAD端系统电子样本加样板支持无限次加样记录的电子记录。 | # |
|  |  | - PAD端系统电子样本加样本板结合终止实验，自动识别批次中正在实验的分子项目号。 | # |
|  |  | - PAD端系统电子样本加样记录，支持自动把加样位置自动回写到指定实验步骤的指定字段。 | # |
|  |  | - PAD端支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号来进行实验流程的数据录入。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持记录每一个步骤的操作人、操作时间。 | # |
|  |  | - PAD端提供核对模块，在每一步实验步骤中的进行单个核对或批量核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验员修改实验记录的权限控制。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持多批次的数据展示。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持基因重排实验流程的重复实验管理，包括后续实验步骤和阴阳控管理。 | # |
|  |  | - 系统支持基因重排实验流程的终止实验管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验流程的跳过步骤管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。 | # |
|  |  | 2.10NGS实验管理模块 |  |
|  |  | - PAD端支持二代测序的实验过程管理，可通过可视化的形式展示二代测序各实验节点步骤。 | ▲ |
|  |  | - PAD端实验流程记录支持二代测序的样本制备流程录入及查看。 | # |
|  |  | - PAD端支持自定义显示已授权的二代测序实验流程步骤。 | # |
|  |  | - PC端支持二代测序，核酸质控根据核酸质量不同，机器做和手工做不同实验步骤的划分。 | # |
|  |  | - PAD支持根据批次项目数，结核实验公式，自动计算加样值。 | # |
|  |  | - PAD端系统电子样本加样板支持便捷拖动加入样本号，确保使用过程中比手写更准确更便捷。 | # |
|  |  | - PAD端系统电子样本加样板支持无限次加样记录的电子记录。 | # |
|  |  | - PAD端系统电子样本加样本板结合终止实验，自动识别批次中正在实验的分子项目号。 | # |
|  |  | - PAD端系统电子样本加样记录，支持自动把加样index自动回写到指定实验步骤的指定字段。 | # |
|  |  | - PAD端支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号来进行实验流程的数据录入。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持记录每一个步骤的操作人、操作时间。 | # |
|  |  | - PAD端提供核对模块，在每一步实验步骤中的进行单个核对或批 量核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验员修改实验记录的权限控制。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持多批次的数据展示。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持二代测序实验流程的重复实验管理，包括后续实验步骤和阴阳控管理。 | # |
|  |  | - 系统支持二代测序实验流程的终止实验管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验流程的跳过步骤管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。 | # |
|  |  | 2.11流式细胞流程管理模块 |  |
|  |  | - PAD端支持流式细胞的实验过程管理，可通过可视化的形式展示流式细胞各实验节点步骤。 | ▲ |
|  |  | - PAD端实验流程记录支持流式细胞的样本制备流程录入及查看。 | # |
|  |  | - PAD端支持快速选择当前实验批次下未完成的分子项目号来进行实验流程的数据录入。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持记录每一个步骤的操作人、操作时间。 | # |
|  |  | - PAD端提供核对模块，在每一步实验步骤中的进行单个核对或批量核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验员修改实验记录的权限控制。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持多批次的数据展示。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持展示当前实验批次下未完成的分子项目号列表。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持以电子表格形式汇总展示前序步骤实验过程数据，便于数据查看和核对。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持流式细胞实验流程的重复实验管理，包括后续实验步骤和阴阳控管理。 | # |
|  |  | - 系统支持流式细胞实验流程的终止实验管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持实验流程的跳过步骤管理。 | # |
|  |  | - PAD端系统支持确认完成实验管理，用于各专业组负责人对实验过程数据的把控。 | # |
|  |  | 2.12分子实验流程质控模块 |  |
|  |  | - PAD端支持质控步骤的醒目标识及自定义质控步骤的设置。 | # |
|  |  | - PAD端支持记录各检测方法的HE质控步骤，记录质控结果及质控结果，实时记录质控人、质控时间。 | # |
|  |  | - PAD端支持记录各检测方法的核酸质控步骤，记录质控结果及质控结果，实时记录质控人、质控时间。 | ▲ |
|  |  | - PAD端支持记录NGS的预文库质控步骤，记录质控结果及质控结果，实时记录质控人、质控时间。 | # |
|  |  | - PAD端支持记录NGS的杂交质控步骤，记录质控结果及质控结果，实时记录质控人、质控时间。 | # |
|  |  | - PAD端支持记录各检测方法的阴阳控，阴阳控跟随每一步实验步骤实时流转。 | # |
|  |  | - 支持对各实验过程中产生的异常数据发起质控，质控时关联异常数据，记录质控人、质控时间。 | # |
|  |  | - 支持发起质控时对过程数据下钻，例：重复实验的汇总及重复实验的明细。 | # |
|  |  | - 支持质控时上传质控文件附件。 | # |
|  |  | - 质控数据的权限控制。 |  |
|  |  | - PC端支持按实验室实际工作情况结合不同查询条件进行实验记录的质控复核。 | # |
|  | 病理质控指标智能管理软件 | - 提供科室质控管理工具，实现质控指标自动计算，按月填报。卫健委十三项指标统计开发，可与科室病理系统实现数据整合，展示如下指标内容： - 每百张病床病理医师数 - 每百张病床病理技术人员数 - 标本规范化固定率 - HE 染色切片优良率 - 免疫组化染色切片优良率 - 术中快速病理诊断及时率 - 组织病理诊断及时率 - 细胞病理诊断及时率 - 各项分子病理检测室内质控合格率 - 免疫组化染色室间质评合格率 - 各项分子病理室间质评合格率 - 细胞学病理诊断质控符合率 - 术中快速诊断与石蜡诊断符合率 | ▲ |
|  |  | - 质控指标管理工具的联调测试及观察调整： - 培训科室相关人员使用统计报表下钻表的使用和统计规则； - 配合病理科老师核对使用时的数据准确性，并进行统计规则的调整，保证数据统计的准确性； 根据科室需求，进行部分需求和规则调整。 | # |
|  |  | 分子病理及数字病理质控指标监控管理 |  |
|  |  | - 以大屏可视化的形式，通过业务数据统计、趋势分析、监控预警等 手段，将分子病理及数字病理相关数据图形化、集中化展示。 | # |
|  |  | - 分子诊断组工作分析及展示：工作量总览、工作量趋势、工作量统计、实时工作情况、超期报告情况、分子病理报告及时率展示（一代测序、PCR、FISH、基因重拍等）。 | # |
|  |  | - 分子病理质控分析及展示：一段时间阳性率统计及展示。 | # |
|  |  | - 图表展示类型：看板列表、折线图、柱状图、饼图。 | # |
|  |  | - 支持记录上传切片所属的扫描仪厂家、型号等信息，并支持查看和 汇总统计不同扫描仪厂家或型号的扫描数量。 | # |
|  |  | 3.2.6 精确、全面的统计工具，通过真实、精确记录医师数字阅片过程的原始信息，从用户工作量维度和样本TAT工作时间维度两个方面提供精确、全面的统计报表工具，从而帮助病理科掌握医师的工作效率情况，并进行针对性地分析和改善。 | # |
|  |  | ISO15189相关的试剂耗材相关指标管理： 支持病理科内部的特检医嘱闭环管理中的试剂关联管理： - 系统支持免疫组化报告相关的试剂溯源管理，包含一抗、二抗、缓冲液等。 - 支持按专业组、按院区进行数据汇总统计； - 系统支持每日试剂出入库统计功能； - 系统支持免疫组化切片质量统计； - 系统支持对性能验证符合率统计。 | # |
| 4 | 数据库的定期维护 | 表结构的优化，垃圾数据的清理，数据库备份，缓存清理，监控数据库运行情况等维护。 | # |
| 5 | 数据库文档 | 交付数据库的表结构说明、允许根据医院需求可对表结构进行优化。 | # |
| 6 | 应急机制 | 系统具备高可用和安全性，具备切实可行的应急机制和方案。 | # |
| 7 | 系统文档 | 硬件的配置文档、数据库配置文档、软件配置文档、软、硬件操作文档、表结构的配置说明、培训文档等。 | # |
| 8 | 巡检机制 | 定期巡检并出具“月度巡检报告”，“季度巡检报告”给主管部门审核签字。 | # |

说明：投标人在投标文件《技术要求响应、偏离说明表》中应对以上技术服务要求逐条进行响应描述或偏离说明。技术要求中标注 “▲”代表关键指标，“#”代表一般指标，关键指标和一般指标均为扣分项。“▲”指标14个，“#”指标193个。

技术要求中标注“▲”参数需提供相应的软件界面截屏图进行证明，技术服务要求中明确要求提供证明材料的须提供对应的证明文件予以证明，否则认定为负偏离或不满足项。未明确要求提供证明材料的可提供相关承诺。

技术服务方案：投标人提供总体设计方案（包含系统总体设计思路、系统架构设计两个内容）、项目实施方案（包含进度安排、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施和文档管理措施六个内容）、售后服务方案（包含售后服务承诺、保障措施和维护响应计划三个内容）、对采购人管理人员、操作人员及维护人员进行培训的培训方案（包含但不限于培训内容、培训培训承诺两个内容）。

## 三、商务要求

| 序号 | 商务条目 | 相关服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★工期具体要求 | 满足总工期的前提下，需按如下时间步骤实施： |
|  |  | - 90 日历日内完成安装、集成及调试工作； |
|  |  | - 投标人需结合所投项目实际，在投标文件中提供明确的交货（或开发）、安装、集成调试、服务的实施周期表。 |
| 2 | ★免费保修期 | 三年 |
| 2 | ★交付安装地点 | - 华中科技大学同济医学院附属协和医院指定地点 |
| 3 | ★付款方式 | - 待本项目完成服务器和客户端的部署后，由甲乙双方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的20%。 - 待本项目上线并且使用率达到90%以上，由甲乙双方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的40%。 - 待本项目上线运行2年后，由甲乙双方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的30%。 - 待免费保修期满后一次性无息支付合同金额的10%。免费保修期从项目部署完成验收合格之日起计算。 |
|  |  | - 中标人必须按国家有关财税规定开具发票。 |
|  |  | - 投标人报价包含完成本项目的全部内容，达到采购人要求并通过验收。包含病理系统集成、系统检查、调试、专用软件；包括技术服务及培训。如出现遗漏的内容影响到采购人系统正常运行，一切责任由中标人自行承担。 |
| 4 | ★产品质量要求 | - 项目的产品安装和部署必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对项目质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。 |
|  |  | - 项目内涉及到的软件产品需达到原厂技术标准及原厂售后服务要求。 |
|  |  | - 所有软件符合国家正版化管理要求，若发生版权纠纷等问题，采购人概不承担任何责任，均由投标供应商承担一切后果。 |
|  |  | - 如有在招标文件中未说明的系统运行所必须的其他辅助设备及软件系统，请在投标文件中提供详细说明及相关报价。 |
|  |  | - 投标人在招标及中标后，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。 |
| 5 | ★产品进场安装、调试及验收 | - 中标人须提供全新的系统软件，所有系统均须由中标人送到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用。 |
|  |  | - 中标人须免费提供调试专用工具，直到项目免费保修期满。 |
|  |  | - 中标人必须提供产品安装的详细实施建议方案和产品安装实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得采购人认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、系统测试、系统联调、系统试运行、验收、技术培训等。 |
|  |  | - 中标人应允许采购人的工作人员参与项目的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训。 |
|  |  | - 安装联调过程中，中标人供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由中标人负责；中标人在采购人使用现场安装人员的安全、保险、食宿、交通由中标人负责。 |
|  |  | - 中标人在验收前必须递交书面的验收申请，并报采购人认可后以其为依据，方可开始验收工作。 |
|  |  | - 采购人确认下列条款后进行验收签字： - 投标文件中提供的产品技术数据经核验证实是真实的； - 在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决； - 所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕。 |
| 6 | ★合同条款 | - 中标人违约承担违约责任。所有中标产品均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件“▲”指标要求的产品，采购人有权不对其进行验收；同时采购人有权对中标人不满足要求的产品须承担违约责任。 |
|  |  | - 在免费保修期内所有故障由投标人免费维修。 |
|  |  | - 免费保修期后的年维护费，不得高于成交价的10%。 |
|  |  | - 软件系统在全院所有院区范围内均可正常使用，不存在点位限制；当系统版本更新时，公司需及时告知院方，经院方同意后进行升级，免费保修期内免费升级。 |
|  |  | - 若非采购人原因，中标人逾期交付安装的，中标人向采购人支付逾期交付安装违约金，逾期交付安装违约金为每天 1000 元。 |
|  |  | - 遵守院方网络信息与数据安全管理规定并签署保密协议，违约方需向受损害方赔偿损失。 |
| 7 | ★知识产权 | 软件服务方应根据甲方实际业务提供必要的具有自主知识产权的医院数字化病理信息系统，供甲方和驻场人员使用，需要公司配合医院申请拿到软件著作权且软件著作权属于甲方。 |
| 8 | ★现场基础运维服务 | 提供至少2人驻场服务、项目经理1人，计算机/信息技术/网络安全/大数据及相关专业毕业，大专及以上学历[需要提供驻场人员承诺（格式自拟），人员学历证明，人员社保缴纳截图]负责医院数字化病理信息的系统维护。 |
| 9 | ★其他 | 主流数据库、操作系统及运行时环境：操作系统、运行时环境和数据库由软件系统的要求投标人自行提供。配套的硬件设备根据医院具体要求进行供货，投标人提供出货清单，由采购人使用部门签收。 |
| 10 | ★演示要求 | 为保证所投产品的功能真实性，中标供应商中标后一周内需到医院进行所有招标参数的软件功能操作演示，若无法演示所有参数功能，按虚假应标处理，招标方将进行投诉并追究损失。 |
| 11 | 类似经验 | 投标人具备类似项目业绩、具备配合医疗机构病理科通过CNAS认可的案例、参与过病理科团体标准或行业标准或国家标准制定等。 |
| 12 | 项目团队 | 项目团队具备系统集成项目管理工程师证书、CNAS医学实验室培训证书。 |

投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以上商务要求进行响应描述或偏离说明。不满足以上“★”要求的，其投标按照无效投标处理。